**Акт о проведении наладки и установке дроссельных устройств во внутренних системах**

|  |  |
| --- | --- |
| г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г. |
| (место, город) | (дата) |

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ТПУ | |  | |
| Адрес ТПУ |  | | |
| Наименование потребителя | | |  |

1. Выполнена наладка режима потребления тепловой энергии, теплоносителя тепловых пунктов, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Требование | Отметка о выполнении | |
| Да / не предусмотрено проектной документацией | Нет |
| Наличие и работоспособность автоматических регуляторов |  |  |
| Выполнение мероприятий по наладке режима потребления тепловой энергии, теплоносителя |  |  |

1. Выполнена установка и опломбировка дросселирующих (ограничивающих) устройств во внутренних системах

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Место установки ограничительного устройства | Диаметр (мм) | Отметка о целостности пломбы | |
| Да (номер пломбы) | Нет |
| Элеватор |  |  |  |
| Шайба |  |  |  |
|  |  |  |  |

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

На основании вышеизложенного считать наладку режима потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| ВЫПОЛНЕННОЙ  в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок | НЕ выполненной |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Фамилия И.О., должность) |  | (подпись) |
|  |  |  |
| (Фамилия И.О., должность) |  | (подпись) |
|  |  |  |
| (Фамилия И.О., должность) |  | (подпись) |
|  |  |  |
| (Фамилия И.О., должность) |  | (подпись) |