**ПЕРЕЧЕНЬ**

**документов необходимых при подготовке**

**объектов к проверке готовности к отопительному периоду.**

1. Акт промывки теплопотребляющей установки.
2. Акт наладки режимов потребления, установки дроссельных устройств.
3. Акт о проведении проверки запорной и регулирующей арматуры.
4. Приказ о назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.
5. Акт о проведении испытаний на плотность и прочность тепловых энергоустановок.
6. Наличие эксплуатационных инструкций или производственных. (договор на техническое обслуживание).
7. Паспорт теплового пункта и проектно-сметная документация внутренней системы отопления здания.
8. Акт осмотра на предмет наличия несанкционированных врезок.
9. Отсутствие задолженности за тепловую энергию (акт сверки).
10. Акт проверки узла учета тепловой энергии.
11. Акт проверки контрольно-измерительных приборов.
12. Утепление здания, ограждающих конструкций. (акт в произвольной форме, справка).
13. План подготовки к отопительному периоду.

(утвержденный руководителем).